## Sheet1
准备样品
准备基片
|  | 乙醇擦洗 | 纱布擦干 | 手不能接触 | 滴管不得倒置
装样品
开电源
|  | 低阀拉出 | 钟罩通气 | 大于2min | 听不到声音 | 升起钟罩
|  | 吸尘器清理内部 | 酒精擦洗
|  | 放置基片 | 镊子 | 放置蒸发材料
纱布酒精擦橡皮垫圈
|  | 钟罩降 | 不能错位 | （若比较片用完需更换）
抽真空
| 开机械泵 | 低真空抽气
| 低阀推进 | 抽油扩散泵 | 5min
| 低阀拉出 | 抽钟罩
开复合真空计电源
| 真空度~几帕 | 低阀推进 | 抽油扩散泵
|  | 离子轰击 | 5~10min | 轰击时使工件架转动 |  | 保持电流50mA
|  | 调压器？ | 气体压力
调压器电压
现象
| 开扩散泵冷却水 | 开油扩散泵 | 40min
| 开高阀 | 高真空抽气
| 开膜厚控制仪 | 预热20min | 开灯泡电源 | 开光电倍增管 | 顺序不能乱 | 开光电流放大器
| 真空度~3*10-3帕 |  | 预熔放气
接通蒸发电极的冷却水
|  |  |  | 转动挡板 | 共有蒸发电极为10V
MgF2
[6 empty] | 调压器转至53V |  | 电流200A | 蒸发舟发红
[7 empty] | 时间（min） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
压强（10^-3pa)
[6 empty] | 等待真空回升 | 调压器电压调至0V
转动挡板
更换电极
ZnS
[6 empty] | 调压器转至70V |  | 电流200A 0: 电流200A; 蒸发舟发红 1: 蒸发舟发红
[7 empty] | 时间（min） | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
压强（10^-3pa)
等待真空回升
移开挡板
热蒸发
| 共有电极为10V档 | 电极放在ZnS
|  |  | 移开挡板 | 逐渐增大调压器
|  |  | 电流~270A | 开始蒸发 | 放大器电流减小 |  | 开动“工件旋转” | 蒸发舟发红 1: 调压器？
记录时间
记录真空室的压力（10^-3pa）
光电流变化的初始值(微A）
|  |  | 指针停止、回升 | 转动挡板遮住 | 将电流降至0
时间
光电流变化的结束值
电极放在MgF2
逐渐增大调压器电压
|  |  | 电流~270A | 开始蒸发 | 放大器电流增大
记录时间
记录真空室的压力（10^-3pa）
光电流变化的初始值(微A）
|  |  | 指针停止、下降 | 转动挡板遮住 | 将电流降至0
时间
光电流变化的结束值
电极放在ZnS
逐渐增大调压器电压
|  |  | 电流~270A | 开始蒸发
记录时间
记录真空室的压力（10^-3pa）
光电流变化的初始值(微A）
|  |  | 指针停止、回升 | 转动挡板遮住 | 将电流降至0
时间
光电流变化的结束值
取样品
| 等待10min | 关高阀
| 关油扩散泵 | 关光电流放大器电源 |  | 关灯泡电源 | 关光电倍增管电源 |  | 关高阀
维持机械泵对扩散泵的抽气
等待40min
| 低阀拉出 | 关机械泵 | 关复合真空计电源
| 钟罩充气2min | 听不到声音 | 为一个大气压 | 升起钟罩
取出样品
| 钟罩降 | 不能错位
开机械泵抽低空5min
| 低阀推进 | 抽油扩散泵5min |  | 拉出低阀
| 关机械泵 | 关各路冷却水
关总电源
分析
定性判断和分析讨论
镀膜质量
表面情况
均匀性
反射光和透射光颜色
估算薄膜厚度
测量蒸发舟到基片的距离